………………………, dnia ……………

O F E R T A

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe IBMG.IV.7011.2.2024 z dnia 17.04.2024 na wykonanie utwardzenia części działek oferuję:

Świetlica Ratajewicze – dz. nr ewid. 150/2

Wykonanie

- Korytowania na gł. 40cm (wraz z rozbiórką podjazdu betonowego przed garażem), utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 20cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm

– za cenę netto ……….……zł/m2

- Wykopu i ułożenia krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej C12/15

– za cenę netto ……….……zł/mb

- Wykopu i ułożenia obrzeży 8x30cm na ławie betonowej C12/15

– za cenę netto ……….……zł/mb

Stadion Wisznice – dz. nr ewid. 876 (obręb Wisznice Kolonia)

Wykonanie

- Korytowania na gł. 30cm, utwardzenia z kostki betonowej (kostka zgodna ze wzorem na zdjęciu) gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 12cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm

– za cenę netto ……….……zł/m2

- Wykopu i ułożenia obrzeży 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej

– za cenę netto ……….……zł/mb

Park Wisznice – dz. nr ewid. 177

Wykonanie

- Korytowania na gł. 35cm, utwardzenia z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, podbudowie betonowej C3/4 gr. 15cm, warstwie odcinającej z piaski gr. 10cm

– za cenę netto ……….……zł/m2

W/w ceny zawierają całkowity koszt sprzętu, materiałów, robocizny wraz z uporządkowaniem terenu, obsypaniem i rozplantowaniem ziemi wzdłuż utwardzeń, odwózkę ziemi i gruzu z korytowania na odległość do 5km

Osoba do kontaktu: …………………………………. tel. ………………………………..

……………………………………..

(podpis oferenta)