Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

USC.ZK.2.2026

Dotyczy: „ZAKUP  MOBILNEJ CYSTERNY DO WODY PITNEJ W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI  I  OBRONY  CYWILNEJ  NA  LATA  2025-2026”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego (w uzgodnionym terminie) mobilnej cysterny do wody pitnej.

Podstawowe dane techniczne:

- Zbiornik o pojemności min. 2000 litrów;

- Fabrycznie nowy;

Zbiornik:

- Zbiornik jednokomorowy ze stali kwasoodpornej;

- Konstrukcja nośna w całości ze stali nierdzewnej;

- Min. jeden górny właz z pokrywą i odpowietrznikiem;

- Kolektor do dystrybucji  wody z min. 3 zaworami kulowymi oraz zawór ze złączem strażackim 2 cal. i zaślepką. Zamknięty w skrzyni ze stali nierdzewnej umieszczonej z tyłu cysterny;

- Izolacja pianką poliuretanową min. 60 mm;

- Piktogram z oznaczeniem „Woda do picia” lub „Woda pitna”.

- Cysterna zamontowana na przyczepce platformowej, 2-osiowej z zaczepem kulowym do samochodu o DMC 3500 kg.

Dokumentacja i gwarancja:

1.	Instrukcję obsługi w języku polskim;

2.	Kartę gwarancyjną;

3.	Atest PZH;

4.	Deklaracje zgodności CE;

5.	Dokumenty niezbędne do przerejestrowania przyczepki tj. dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, dokumenty ze stacji diagnostycznej, homologacja (pierwsza rejestracja po stronie Wykonawcy).