Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

USC.ZK.3.2026

Dotyczy: „ZAKUP  MOBILNEJ CYSTERNY DO WODY PITNEJ W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI  I  OBRONY  CYWILNEJ  NA  LATA  2025-2026”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego (w uzgodnionym terminie) mobilnej cysterny do wody pitnej.

Podstawowe dane techniczne:

- Zbiornik o pojemności min. 2000 litrów;

- Fabrycznie nowy;

Zbiornik:

- Zbiornik jednokomorowy ze stali kwasoodpornej;

- Konstrukcja nośna w całości ze stali nierdzewnej;

- Min. jeden górny właz z pokrywą i odpowietrznikiem;

- Kolektor do dystrybucji wody z min. 3 zaworami kulowymi oraz zawór ze złączem strażackim, zamknięty w skrzyni ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej z tyłu cysterny;

- Izolacja cysterny o grubości min. 50 mm;

- Piktogram z oznaczeniem „Woda do picia” lub „Woda pitna”;

- Cysterna zamontowana na przyczepce platformowej, 2 -osiowej z zaczepem kulowym

do samochodu o DMC do 3500 kg.

Dokumentacja i gwarancja:

- Instrukcję obsługi w języku polskim;

- Kartę gwarancyjną;

- Atest PZH;

- Deklarację zgodności CE;

- Dokumenty niezbędne do przerejestrowania przyczepki.